B题 城市新能源公共充电网络智能规划与调度

在“双碳”目标与新型电力系统建设背景下，新能源汽车已成为城市交通绿色低碳转型的重要载体。随着新能源汽车保有量持续快速增长，城市公共充电网络面临充电需求时空分布不均、充电桩布局不合理、电网峰谷负荷冲突明显、区域供电容量约束紧张等现实问题。科学开展充电需求预测、站点优化选址、充放电动态调度与安全运行分析，对提升充电服务质量、保障电网安全稳定、推动城市能源系统高效运行具有重要意义。

某市主城区划分为10个具有不同功能的典型区域，如老城核心区（政务/商业/文旅）、城市新区、工业区、城郊过渡区等。每个区域的人口密度、车流量、商业繁华程度、现有充电桩数量及电网容量都不同。不合理的充电行为会加剧电网的峰谷差（日最大负荷与最小负荷之差），甚至引发电网过载风险。附件1-5给出了2025年各区域基础属性数据、24小时分时段充电需求数据、电网安全容量数据等。

通过建立数学模型，为该市规划一个更智能、更经济、更安全的公共充电网络，解决以下问题：

问题1 基于附件中区域基础数据、分时段充电负荷数据，分析充电需求在区域空间、24小时时段、工作日/周末三个维度的分布规律与差异特征；综合人口密度、车流量、商业POI等影响因素，构建多因素充电需求预测模型，对各区域未来短期日均充电需求（单位：kWh/日）进行预测。

问题2 计划在保持现有充电桩基础上，新增一批快充桩和慢充桩，需要满足投资成本小、服务覆盖率高、电网负荷均衡性好三个目标。请结合问题1的预测需求、现有充电桩数量、各区域电网总容量，确定各区域需新增快充桩和慢充桩的数量。

问题3 现拟采用“峰、平、谷”三段式分时电价，引导用户将充电需求从高峰时段转移到低谷时段，以降低电网峰谷差。根据附件3的充电负荷数据，计算调度前每个区域的电网峰谷差。假设实施分时电价后，高峰时段20%的充电负荷可以转移到低谷时段，请给出调度后各区域未来24小时负荷曲线，计算峰谷差，并评估调度效果。

问题4 假设未来3年，该市新能源汽车保有量每年增长15%，针对服务覆盖率下降或电网过载风险，提出优化调整建议。

附件数据说明

附件1：区域基础数据：10个区域的人口密度、车流量、商业POI数、现有充电桩数量、区域电网总容量。

附近2：分时段充电车次数据：10个区域×24小时，工作日/周末充电车次。

附件3：分时段充电负荷数据：10个区域×24小时，工作日/周末充电负荷（kWh）。

附件4：分时段电网最大允许负荷数据：10个区域×24小时电网安全运行上限（kW），超过即有过载风险。

附件5：基础参数补充。